附件5

阳高县城镇集中式水源地突发环境事件

预警标准

| 类别 | 橙色预警 | 红色预警 |
| --- | --- | --- |
| 预警 分级 | 当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区内或下渗进入周边土壤，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、不影响取水时，为橙色预警。 | 当污染物已进入（或出现在）水源保护区或已存在污染的可能，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能或已经影响取水时，为红色预警。 |
| 预警的启动条件 | ①通过信息报告发现，在保护区内可能由于自然灾害引发水源地发生突发环境事件。 ②通过信息报告发现，水源地保护区周边发生固定源、流动源或非点源等突发环境事件，污染物已扩散至距保护区边界直线距离不足500米的区域。 ③通过信息报告发现，水源地保护区周边发生固定源、流动源或非点源等突发环境事件，污染物已扩散至距保护区边界直线距离不足1000米的区域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至水源井位置时，相应指标浓度仍会超标的。 ④通过监测发现，水源地水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。 | ①通过信息报告发现，在水源地保护区内发生突发环境事件。 ②通过信息报告发现，水源地保护区周边发生固定源、流动源或非点源等突发环境事件，污染物已扩散至距保护区边界直线距离不足100米的区域。 ③通过信息报告发现，水源地保护区周边发生固定源、流动源或非点源等突发环境事件，污染物已扩散至距保护区边界直线距离不足200米的区域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至水源井位置时，相应指标浓度仍会超标的。 ④通过监测发现，水源地出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性超标，且污染物浓度持续升高的。 ⑤通过监测发现，水源保护区水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。 ⑥通过监测发现，水源保护区水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。 ⑦发生一般、较大、重大、特别重大水源地突发环境事件水源地突发环境事件，启动红色应急响应。 |